Форма заказа РСТМ 81

| РСТМ 81 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение по числу фаз трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянный, переменный, выпрямленный |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С дополнительным питанием от ТТ + питание DI3 от внутреннего источника |  |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дешунтирование электромагнитов отключения (только для двухфазного исполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Есть |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания дискретных входов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~/=110 В |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ~/=220 В |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Направленность ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Диапазон тока измерительного канала ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,02-3,00 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 0,3-120,0 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| Количество - |  |
| --- | --- |

ООО «Системы Релейной Защиты»

www.srza.ru

Для заказа:

тел.: +7(495) 544-59-88, e-mail: sale@srza.ru

Техническая поддержка:

тел.: +7(495) 772-41-56, e-mail: prom@srza.ru